| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇEV401 |  | İçme Suyu Arıtma Tesisi Tasarımı |  | 3 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mekanik arıtma tesislerinin tasarımı (Izgara-elek ve mikroelekler), Aeratörler, çökeltim tanklarının tasarımı, Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma havuzları tasarımı, Filtrasyon (Yavaş ve Hızlı kum filtreleri tasarımı), Klor Temas Tankı Tasarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV442 |  | Biyolojik Yöntemlerle Nutrient Giderimi |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot Türleri, Kaynakları ve Değişimleri, Atıksuda Bulunan Azot Türleri ve Azotlu Madde Karakterizasyonunda Yeni Yaklaşımlar, Çözünebilir Organik Azotlu Bileşikler ve Partiküler Organik Azotlu Bileşikler, Nitrifikasyon Prosesi, Rol Alan Ototrofların Büyümesi ve Nitrifikasyonu Etkileyen Faktörler, Aktif Çamur Sistemlerinde Nitrifikasyon Prosesi, Nitrifikasyonda Çamur Yaşı, Nitrifikasyon Mikrobiyolojisi, Denitrifikasyon Prosesi, Stokiyometri ve Kinetiği, Denitrifikasyonda Heterotrofların Büyümesi, Denitrifikasyon Mikrobiyolojisi, Tek Kademe Azot Giderim Yöntemleri, Atıksularda Fosforlu Madde Kaynakları, Türleri ve Fosforlu Madde Karakterizasyonunda Yeni Yaklaşımlar, Biyolojik Fosfor Giderim Yöntemleri ve Bunların Karşılaştırılması, Ardışık Kesikli Reaktörlerde ve Anaerobik / Aerobik / Anoksik Oksidasyon Havuzlarında Fosfor Giderimi, Fosfor Gideriminde Mikrobiyolojik Özellikler, Biyokimyasal Dönüşümler ve Poly-P Mikroorganizmalarının Büyümesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV410 |  | Anaerobik Arıtma |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş, Anaerobik Arıtma İşleminin Kullanıldığı Yerler, Avantaj ve Dezavantajları, Anaerobik Arıtma İşleminin Mekanizması, Anaerobik Arıtma İşleminde Yeralan Mikroorganizma Türleri, Karbonhidratlar, Proteinler ve Yağların Anaerobik Ayrışması, Aanerobik Çürüme İşleminin Kinetiği, Sürekli Akımlı ve Kesikli Laboratuvar Testleriyle Kinetik Katsayıların Belirlenmesi, Sıcaklığın Kinetik Katsayılar Üzerindeki Etkisi, İlkel Aanerobik Prosesler, Yüksek Hızlı İki Kademeli Çürütücüler ve Boyutlandırma Esasları, Standart ve Yüksek Hızlı Çürütücülerin Boyutlandırılmasına İlişkin Örnekler, Gaz Oluşumu, Gaz Toplama Sistemleri, Yapı Şekilleri ve Donanımı, Çürütücülerin Isıtılması, Anaerobik Kontakt Prosesi Tasarım Esasları, Anaerobik Filtrelerin Tasarım ve İşletme Esasları, Aşağı Akışlı Sabit Yataklı Reaktörlerin Tasarım ve İşletme Esasları, Anaerobik Çamur Yataklı Reaktörler, Akışkan Yataklı Reaktörlerin Tasarım ve İşletme Esasları, Anaerobik Sistemlerin İşletilmesinde Göz önünde Tutulması Gerekli Faktörler, Anaerobik Sistemlere Uygulamadan Örnekler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV407 |  | Deniz ve Göl Bilimleri |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Göllerin Fiziksel ve Hidrolojik Özellikleri, Göllerin Trofik Sınıflandırılmaları, Besin Maddesi- Ötrofikasyon İlişkisi, Ötrofikasyonu Önleme Metodları, Türkiye Göllerinin ve Baraj Rezervuarlarının Kirlilik Değerlendirmesi, Deniz Ortamının Kimyasal Özellikleri, Denizlerde Akıntılar, Denizlerin Kirlilik İndikatörleri, Türkiye Denizlerinin Kirlilik Değerlendirmesi, Denizlerde Toksik Bileşenler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV406 |  | Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletimi |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş : Bir endüstri tesisinin atıksu arıtma tesisinin işletmeye alınması süreci, Aktif çamur süreç kontrol yöntemleri, Sabit MLSS, Sabit katı alıkonma süresi, Sabit F : M, Sabit ÇO, Çamur hacim indeksi, Çamur yoğunluk indeksi, İpliksi bakteri kökenli şişkin çamurun nedenleri ve giderilme yöntemleri, Mantar kökenli şişkin çamurun nedenleri ve çözüm yöntemleri, İpliksilerin tanımlanması, Sayı ve uzunluklarının önemi, Uzun havalandırmalı aktif çamur sürecinin işletilmesi konulu eğitim programı, Aktif çamur süreçlerinde oluşan yükselen çamur sorunu, Mikroskopik muayene, Değişik atıksu arıtma tesislerinin fiziksel ve işletimle ilgili özellikleri (Slayt gösterisi), Genel değerlendirme, Teknik gezi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV489 |  | Arıtma Tesisi Hidroliği |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arıtma Tesisi Tasarımında Hidrolik Hesapların Yeri ve Önemi, Akımların Sınıflandırılması, Arıtma Tesislerinde Hidrolik Parametrelerin Ölçümü, Hız ve Yük Kaybı Bağıntıları, Arıtma Tesislerinde Hidrolik Profil Kavramının Niteliksel Analizi, Aktif Çamur Arıtma Süreci Hidrolik Analizi, Damlatmalı Filtre Arıtma Süreci Hidrolik Analizi, Genel Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV420 |  | Hava Kalitesi Modelleri |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hava Kalitesi Modellemesi, Hava Kalitesi Yönetimi ve Karar Verme Sistemleri, Karar Verme Sistemlerinin Veri Yapısı, Emisyon Envanterleri, Emisyon Faktörleri, Hava Kirleticilerin Dağılımlarının Modellenmesi, Model Türleri ve Uygulama Alanları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde Modellemenin Yeri, HKKY Dağılım Modeli Uygulaması, EPA-ISC Programlarının Tanıtımı, Veri Yapısı, Veri Hazırlanması, Uygulama : ISC-ST, Uygulama : ISC-LT, Uygulama : Diğer Programlardan Örnekler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |
| ÇEV438 |  | Hava Kirliliği Ölçüm Teknikleri |  | 2 + 0 |  |  | - |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş, Gazların Temel Özellikleri, Gaz Hacmi ve Debisinin Ölçümü, Gaz Hızı ve Debisinin Ölçümü, Partikül Madde Emisyonlarının Ölçümü, Dış Havada Partikül Madde Ölçümü, Gaz Kirleticiler İçin Örnekleme Prensipleri, Gaz Kirleticilerin Analizi, Bazı Özel Kirleticilerin Analizi, Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Ölçümlerin Planlanması, Kalite Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu | Adı |  | Kredisi |  |  | Ön Şartı |  |  |
| ÇEV425 | Katı Atık Tesisleri Tasarımı |  | 3 + 0 |  |  | - |  |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düzenli deponi tasarımı, Kompostlaştırma tesisi tasarımı, Yakma tesisi tasarımı, Diğer katı atık bertaraf sistemlerinin tasarım esasları ve uygulanabilirliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi | Ön Şartı |  |  |  |
| ÇEV424 |  | Atık Azaltma Teknikleri |  | 2 + 0 | - |  |  |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endüstride atık oluşumu, Atıkların tesis içi yönetimi, Atıkların tesis dışı yönetimi, Hammadde enerji ve yardımcı maddeler, Bunların nakli ve stoklanması, Kullanım sırasındaki riskleri, Atık oluşumu noktaları, Atık miktar analizleri, Miktar minimizasyonu, Üretim aşamalarına göre atık azaltımı, Çevre Oditi hazırlama, Ürün ömrü kavramı, Beşikten mezara teknikleri veya yaşam çemberi analizi, Atık arıtma ve atık bertarafı yöntemiyle atık azaltım tekniklerinin karşılaştırılması, Yöresel örneklerin takdimi ve tartışması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kodu |  | Adı |  | Kredisi | Ön Şartı |  |  |  |
| ÇEV411 |  | Veri Değerlendirme Yöntemleri |  | 2 + 0 | - |  |  |  |
| İçerik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Örnekleme yöntemleri, İstatistiksel parametreler, Korelasyon regresyon analizleri Matematiksel modeller, Olasılık dağılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |